附件
第二轮自治区生态环境保护督察
第8项整改任务完成情况表

	整改任务
	《赤峰市地下水保护条例》规定，在再生水或者地表水输配管网覆盖范围内，除食品、制药等对水质有特殊要求的企业外，工业生产应当使用再生水或者地表水，禁止使用地下水。督察发现，元宝山发电有限责任公司在再生水管网已接通的情况下，2021—2023年，仍取用2478万立方米地下水用于生产。晨辉商贸有限公司存在违规取用地表水问题。

	责任单位
	区水利局（牵头）、元宝山镇、风水沟镇党委和政府

	整改目标
	查处违规取用地表水行为，规范地下水取用。

	整改措施
	（1）2026年6月底前，元宝山发电有限责任公司完成新增再生水工程建设。2026年12月底前，封停元宝山发电有限责任公司在元宝山区范围内6眼地下水井。
（2）拆除晨辉商贸有限公司取水设备，对该企业违规取用地表水问题立案查处。
（3）开展工业生产用水专项检查，2025年10月底前建立无证取水等违规取用地下水问题台账，2026年12月底前完成整治。


	

完成情况
	（1）元宝山发电有限责任公司已完成新增再生水工程建设，接入赤峰市德润排水有限责任公司再生水，截止2025年11月已取用再生水448.9453万立方米。已封停元宝山发电有限责任公司在元宝山区范围内6眼地下水井。
（2）晨辉商贸有限公司已拆除取水设备，赤峰市元宝山区水利局对该企业违规取用地表水问题已立案查处。
（3）元宝山区水利局开展工业生产用水专项检查，建立无证取水等违规取用地下水问题台账，并完成整治。
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